## Sheet1
| Nº | PARÁMETROS FW 03-PY | SÍMBOLO | UNIDAD DE MEDIDA | LIMITES RESOLUCIÓN 222/02 | RAINY SEASON 2021 | DRY SEASON 2021 | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0 | 1 | Temperatura del agua | Tagua | ºC | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 30.7; MAR: 21.7
1 | 2 | Potencial de hidrogeno | pH | --- | 6 - 9. | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 7.14; MAR: 6.69
2 | 3 | Conductividad eléctrica | σ | μS/cm | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 90.2; MAR: 95.2
3 | 4 | Oxígeno disuelto | O.D. | mg O2/L | > 5 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 6.49; MAR: 7.14
4 | 5 | Turbidez | NTU | m | 100 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 25.6; MAR: 26.4
5 | 6 | Materiales flotantes | MF | mg/L | Visualmente ausentes | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 19.2; MAR: 22
6 | 7 | Sólidos disueltos totales | TDS | mg/L | 500 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 122.5; MAR: 139.5
7 | 8 | Aceites y grasas |  | mg/L | Visualmente ausentes | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 33.8; MAR: 45.2
8 | 9 | Demanda química de oxigeno | DQO | mg O2/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 46.4; MAR: 43.2
9 | 10 | Demanda biológica de oxigeno | DBO5 | mg O2/L | 5 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 1.32; MAR: 0.72
10 | 11 | Fósforo total | P | mg/L | 0.05 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 0.075; MAR: 0.087
11 | 12 | Ortosfato (fosfato) |  | mg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 0.051; MAR: 0.0511
12 | 13 | Nitrógeno total | N | mg/L | 0.6 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 0.255; MAR: 0.0896
13 | 14 | Nitratos | NO3- | mg/L | 10 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 1.5; MAR: 1.26
14 | 15 | Nitritos | NO2− | mg/L | 1 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 0.0116; MAR: 0.0133
15 | 16 | Amoniaco | NH3 | mg/L | 0.02 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <0,0200; MAR: 0.0371
16 | 17 | Clorofila a |  | mg/m³ | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 0.534; MAR: 1.07
17 | 18 | Dureza |  | mg/L | 300 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 27.8; MAR: 24.2
18 | 19 | Sodio | Na | mg/L | 200 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 4.26; MAR: 8.19
19 | 20 | Aluminio | Al | mg/L | 0.2 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 8.49; MAR: <2,00
20 | 21 | Cadmio | Cd | mg/L | 0.001 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <0,000200; MAR: <0,000200
21 | 22 | Cromo hexavalente | Cr (VI) | mg/L | 0.05 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <0,0500; MAR: <0,0500
22 | 23 | Cromo trivalente | Cr (III) | mg/L | 0.5 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <0,0500; MAR: <0,0500
23 | 24 | Cobre | Cu | mg/L | 1 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <0,0500; MAR: 0.241
24 | 25 | Níquel | Ni | mg/L | 0.025 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <0,00400; MAR: 0.00442
25 | 26 | Manganeso | Mn | mg/L | 0.1 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <0,0500; MAR: 0.343
26 | 27 | Plomo | Pb | mg/L | 0.01 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 0.0469; MAR: <0,00400
27 | 28 | Zinc | Zn | mg/L | 3 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 0.134; MAR: <0,0500
28 | 29 | Arsénico | As | mg/L | 0.01 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <0,0143; MAR: <0,0143
29 | 30 | Hierro soluble | Fe++ | mg/L | 0.3 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 0.32; MAR: 1.11
30 | 31 | Sulfatos |  | mg/L | 250 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <2,00; MAR: <2,00
31 | 32 | Estaño | Sn | mg/L | 2 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,05; MAR: < 0,05
32 | 33 | Selenio | Se | mg/L | 0.01 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 0.005; MAR: 0.001
33 | 34 | Mercurio | Hg | μg/L | 2 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,001; MAR: < 0,001
34 | 35 | Bario | Ba | mg/L | 2 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,05; MAR: 0.05
35 | 36 | Cianuros | CN- | mg/L | 0.07 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,02; MAR: <O 02
36 | 37 | Indice de fenoles |  | mg/L | 0.5 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <0,0100; MAR: <0,0100
37 | 38 | Cloruros | Cl- | mg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 6.8; MAR: 4.78
38 | 39 | Color |  | Pt/L | 75 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 39; MAR: 10
39 | 40 | PCB | PCB | mg/L | 0 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,0002; MAR: < 0,0002
40 |  | ENSAYO MICROBIOLÓGICO
41 | 41 | Coliformes totales |  | NMP/100mL | 1000 NMP/100mL | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 94; MAR: 23
42 | 42 | Coliformes fecales |  | NMP/100mL | 200 NMP/100mL | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: 49; MAR: 4.5
43 |  | RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS
44 | 43 | Glifosato |  | µg/L | 700 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <0,300; MAR: <0,300
45 | 44 | AMPA |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <0,300; MAR: <0,300
46 | 45 | Aldrin |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,300; MAR: < 0,300
47 | 46 | Endrin |  | µg/L | 2 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 1,25; MAR: < 1,25
48 | 47 | Dieldrin |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,0500; MAR: < 0,0500
49 | 48 | Lindano |  | µg/L | 0.2 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,150; MAR: < 0,150
50 | 49 | Clordano |  | µg/L | 0 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,900; MAR: < 0,900
51 | 50 | DDT |  | µg/L | 2 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,150; MAR: < 0,150
52 | 51 | DDE |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,0600; MAR: < 0,0600
53 | 52 | DDD |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,0500; MAR: < 0,0500
54 | 53 | Atrazina |  | µg/L | 3 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,0800; MAR: < 0,0800
55 | 54 | Simazina |  | µg/L | 4 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 2,5; MAR: < 2,50
56 | 55 | Carbaril |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,0800; MAR: < 0,0800
57 | 56 | Carbofuran |  | µg/L | 4 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: <4,50; MAR: <4,50
58 | 57 | Heptacloro |  | µg/L | 0 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,250; MAR: < 0,250
59 | 58 | Metomilo |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 15,0; MAR: < 15,0
60 | 59 | 2,4 D |  | µg/L | 30 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,900; MAR: < 0,900
61 | 60 | Lambdacialotrina |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,200; MAR: < 0,200
62 | 61 | Bifentrin |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 1,30; MAR: < 1,30
63 | 62 | Cipermetrina |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 1,20; MAR: < 1,20
64 | 63 | Clorpirifos |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,150; MAR: < 0,150
65 | 64 | Diclorvos |  | µg/L | 10 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,150; MAR: < 0,150
66 | 65 | Metamidofos |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 6,00; MAR: < 6,00
67 | 66 | Tebuconazole |  | µg/L | 1 | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,400; MAR: < 0,400
68 | 67 | Imidacloprid |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,0900; MAR: 32.1
69 | 68 | Metilparaoxon |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 25,0; MAR: < 25,0
70 | 69 | Tiametoxam |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,600; MAR: 3.21
71 | 70 | Sulfluramida |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,600; MAR: < 0,600
72 | 71 | Fipronil |  | µg/L | SLE | S/D - NIT | S/D - NIT | FEB: < 0,01; MAR: < 0,01